附件3-1
探採事業部新進人員訓練 (含試用或實習）心得表
110年10月6日
實習心得 / 一、本月實習重點 / 1、 經濟部工業控制環境資通安全管理認知課程 / 2、 注儲處電腦以及印表機IP、資產標籤清點 / 3、 OT通訊基礎學習 / 4、 / 二、OT資通安全管理認知 / 這個月上了一堂視訊課程，是關於工業控制環境資通安全管理的認知講習，所謂的資通安全是指保護社會、人民，以及國家和組織免於數位風險的概念，相較於ISO 27001是針對資訊安全(IT)所制定的國際標準，主要著重於保存資訊之機密系，可用性及完整性，IEC 62443則著重於工控資通安全管理，目前國際上的的工業系統防護主要皆依循此規範，由上述的描述可以發現，工業系統領域的防護已經不只牽涉到資料面而已，還必須考慮到OT方面的作業技術安全，對於新興的OT防護技術上，是很好的作業標的。 / 資通安全框架(附圖一)將資安事件的處理程序分為五個步驟，識別、保護、偵測、反應以及復原，基本上，這裡呈現的5大核心功能就是重點，定義了企業建構網路安全防護時，所需要重視的5大構面，讓企業在管理安全風險時，能夠對應到事前、事中與事後的環節，提供網路安全生命週期的管理策略，除了事前的防護以外，事後的快速應變也一樣重要，良好的管理制度必須要建立SOP，若相關負責人員能夠事先演練，並且熟悉完整流程，這麼一來，在問題發生時才能冷靜並且有組織地去處理，儘快

1

附圖(一):資通安全框架 / 將傷害降到最低，並且在事後快速的復原。 / 資通安全管理法子法分布於資通安全框架的五個步驟中(附圖二)，我們可以依據法定施行細則，制定完整的作業模式，針對事前、事中以及事後不同階段的情境，依據法規的指示，逐條辦妥應辦事項，資安事件從事前預防到事後的補救都有既定的法源可以參考，例如，資通安全事件通報及應變方法就規定公務機關知悉資通安全事件後，應於一小時內依主管機關指定之方式及對象，進行資通安全事件之通報，並根據資安事件等級依下列規定時間完成損害控制或復原作業。 / 一、第一級或第二級資通安全事件，於知悉該事件後七十二小時內。 / 二、第三級或第四級資通安全事件，於知悉該事件後三十六小時內。 / 身為注儲工程處的資安專責人員，我覺得這五階段的應辦事項是我們往後 / 主要的工作責任之一，若能將這些規範仔細研讀，並且針對機關內部需求 / 制定標準，並定期檢核，便能在力所能及的範圍內做好防護措施。

附圖(二):資通安全框架與資通安全管理法 / 資安威脅是外在事件對組織資訊安全造成的衝擊，可能造成一個有害事件，且這事件可能對系統、組織和資產造成傷害，脆弱性是組織資訊安全內部的漏洞或弱點，以上兩個要素是造成資安風險最主要的原因(附圖三)，因為脆弱性是系統自身的弱點，若沒有將這些弱點完全掌握，可能 / 附圖(三):威脅與脆弱性關係圖

就會讓外部威脅有機可乘，透過系統最脆弱的部份入侵電腦，心得上一段提到資通安全法的應辦事項便有列舉出所有應辦項目，這些應辦事項若未全然掌控或者改善，可能就會使系統暴露於風險中，知名的瑞士乳酪理論就是闡述這樣的概念(附圖四)，脆弱性就如同乳酪表面上的孔洞，稍不注 / 附圖(四):瑞士乳酪理論示意圖 / 意，威脅便會透過漏洞穿越層層防護，造成資安事故，透過這樣的概念闡述，我們可以發現系統中未知的脆弱性往往是造成威脅入侵的主因，資安防護也不是做好第一次便能一勞永逸，駭客攻擊技術也是日新月異，因為OT軟體相容性的緣故，工控電腦無法跟隨IT的頻率更新作業系統，這也讓OT端無法受到最新技術的保護，如何在維持系統軟體正常運作下又可以保障資通安全免於威脅，是目前十分重要的課題，這需要仰賴專責人員以及系統廠商共同來達成。 / OT資通安全管控的範圍(附圖五)分為監控系統、監測系統兩項，其定義如下 / ● 監控系統:用於生產或運作流程之控制作業 / ● 監測系統:僅用於蒐集資料並呈現紀錄

附圖(五):管控範圍說明 / ※ 監測系統為直接與感測器(Sensor)連接，單純用以蒐集各項即時 / 數據，例如經由OPC(OLEfor Process Control)取得來自於控制器(例如DCS、PLC等)之數據，並進行分析、通報、記錄等重要流程，以協助權責 / 人員即時掌握廠(場)站/域狀況。 / ※ 監控系統為應用於工業生產或關鍵基礎設施之ICS，其包括SCAD / (Supervisory Control AndData Acquisition)、分散式控制系統DCS / ，及其它控制系統如 PLC等，其經由ICS內部線路及實體線路(sensor / 至I/O模組)，控制各項製程變數(例如閘門開度、溫度、流量、壓力、液 / 位等)，達到製成操作目的。 / 因為這些設備與廠生產製程息息相關，需要更加重視其可用性 / (Availability)、以及可靠性(Reliability)，雖然現在助產組的OT與IT / 事實體隔離的狀態，但隨著時代演進，將來是否導入IT也有待商榷，我

們必須做的便是配合科技演進，持續評估，採用適合ICS現況之防護技術 / 和設備。 / 以下幾點是經濟部能源及水資源領域防護建議的控制措施，這個月我們 / 有將以下各類別逐一研讀，並且帶入我們處裡的工控系統做評估，有許多需要尋求廠商協助一同釐清的部分，工程十分浩大，不過因為條文歸納完整，說明也清晰好懂，讓我們在工控資安防護這一大議題上，有明確指示 / 可以依循。 / ● 存取控制 / ● 稽核與可歸責性 / ● 營運持續計畫 / ● 識別與鑑別 / ● 系統與通訊防護 / ● 系統與服務獲得 / ● 系統與資訊完整性 / ● 組織管理 / ● 組態管理 附圖(六): 控制措施列表部分內容

二、OT通訊基礎學習

附件4
台灣中油股份有限公司
新進人員面談紀錄表
部門		姓名		員工編號

面談日期：		年 月 日
面談事由及紀要：
後續處理方式：
參加面談人員簽章：
新進人員	指導人		權責主管

附件5
台灣中油股份有限公司 / 新進人員綜合考核表
部門	姓名		員工編號

訓練(含試用、實習)階段		原始分數	說明
第一個月考核成績（A）			各單位如已依不同及格標準核給分數者，應自行調整改以80分為及格分數。
第二個月考核成績（B）
第三個月考核成績（C）
第四個月考核成績（D）
第五個月考核成績（E）
第六個月考核成績（F）
平均成績（(A+B+C+D+E+F)/6）
增減分			由權責主管就新進人員表現予以增減分，以不超過5分為原則。
總成績（平均成績+增減分）
考評人員簽章：		權責主管：